СИГНАЛЫ  УПРАВЛЕНИЯ  РАЗВЕРТКОЙ

|  |  |  |  | Формирователь развертки | Источник U 50 В |  | Канал Базы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим работы |  |  |  | сигнал ENS 0,2 – 20 мс | Impc+, Impc- 10-100мкс | EIMP | Impb+, Impb- 10-100мкс | Imp+/-v 0,2 -1 мс |
| Тип развертки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим Высокого напряжения | Диод | Выпрямл. синус |  | ENS sin+/- | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  |  | Двуполярная |  | ENS AC | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  |  | Постоянное напряжение |  | ENS DС+/- | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  |  | Импульсная |  | ENS Imp+/- 0,2 -1 мс | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | Транзистор | Выпрямл. синус |  | ENS sin+/- | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  |  | Постоянное напряжение |  | ENS DС+/- | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  |  | Импульсная |  | ENS sin+/- | 0 | 0 | 1 | Imp+/-v |
| Режим Большого Тока | Диод | Импульсный |  | 0 | Рис.3 Impc+, Impc- | EIMP Рис. 3 | 1 | 1 |
|  | Транзистор |  |  | 0 | рис.4 Impc+, Impc- ─ по 10мс | EIMP рис.4 | Impb+, Impb- | 1 |

См. стр.2 (на обороте)

Рисунок 3. Диаграммы сигналов IMPc +/- (10мкс ÷ 100мкс) и EIMP (20мс) при тестировании ДИОДА с помощью импульсной развертки в режиме «Большой ток».

Рисунок 4. Диаграммы сигналов  IMPc +/- (10мс),   IMPB+/-   и EIMP (20мс) при тестировании ТРАНЗИСТОРА с помощью импульсной развертки в режиме «Большой ток».