Сентябрь.

Разработана печатная плата формирователя развертки и измерителя напряжения (УШЯИ 411522.033).

Закончена разработка и оформление схемы электрической (Э3, ПЭ3) формирователя развертки и измерителя напряжения (3 кВ) с учетом конструкции печатной платы.

Разработаны: концепция защиты анализатора от перегрузки по выходному току и предложения по соответствующей доработке конструкции источника напряжения 3 кВ.

Разработан алгоритм формирования импульсных разверток с помощью ПЛИС и правила их коммутации в режимах « Высокого напряжения» и  «Большого тока» при тестировании диодов и транзисторов.

Начаты работы по формулированию алгоритма работы компьютера при проведении измерений.