Октябрь

1 Разработаны спецификация и сборочный чертеж на плату формирователя развертки и измерителя напряжения (УШЯИ 411522.033).

2 Ведется разработка и оформление схемы «Источник напряжения 3 кВ», включающей:

- плату выпрямителя,

- плату (ограничения мощности),

- плата источника.

Разработаны схемы электрические, перечни элементов и печатные узлы на плату выпрямителя (УШЯИ 687253.019) плату (ограничения мощности) УШЯИ 687242.236.

3 Разрабатывается схема электрическая и перечень элементов на плату источника.

Продолжается разработка алгоритма работы анализатора, в качестве методических указаний по разработке ПО. Описаны  режимы работы и функциональные возможности анализатора. Начата работа по описанию типов разверток в канале С и в канале В.

4 Разработан проект таблицы диапазонов измерителя тока (на 80%).

5 Подготовлено несколько дополнений к указаниям по формированию разверток с помощью контроллера, в т. ч.  импульсных, при тестировании диода и транзистора.