Перечень узлов, печатных плат и трансформаторов,  «Линия-2»

| Наименование узла |  | Печатный узел | Файл | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Анализатор ВАХ (вольтамперных характеристик) | УШЯИ.411251.011 |  |  | 11.11.2025г 17.03.2026г |
| Измеритель тока | УШЯИ.411131.006 |  |  |  |
| - плата оптоформирователя |  | .687243.350 | .758723. ?? |  |
| - плата интерфейса |  | .687243.351 | .758725. ?? |  |
| - плата измерителя |  | .687243.352 | …………… |  |
| Формирователь развертки | УШЯИ.411522.033 | .758727.205 | .758727.205 PcbDoc (Altium) 15.10.25 |  |
| Источник напряжения 50 В | УШЯИ.411522.032 |  |  |  |
| - плата |  | .687253.017 | .758725.629 |  |
| - плата |  | .687253.018 | .758724.375 |  |
| Источник напряжения (3 кВ) | УШЯИ.411522.034 |  |  |  |
| - плата выпрямителя | УШЯИ.687253.019 | 758725.630 | .758725.630 |  |
| - плата защиты | УШЯИ.687242.236 | 758721.097 | .758721.097 |  |
| - плата источника | УШЯИ.687245.044 | 758727.206 | .758721.206 |  |
| Трансформатор ШЛ25×50 | УШЯИ.671111.272 |  |  |  |
| Трансформатор ШЛ32×40 | УШЯИ.671111.330 |  |  |  |
| Дисплей | УШЯИ.467859.024 |  |  |  |
| Контроллер | УШЯИ.467444.130 | .687264.002 | .467444.130 |  |
| Интерфейс(задняя панель) | УШЯИ.468359.031 |  |  |  |
| Коммутатор | УШЯИ.468213.012 |  |  |  |
| - плата коммутатора | УШЯИ.687243.353 | .758725. |  |  |
| - плата | УШЯИ.687243.354 | .758725. |  |  |
| - кабель | УШЯИ.685641033 |  |  |  |
| Блок питания | УШЯИ.436224.015 |  | 04.12. 25 |  |
| - плата | УШЯИ.687243.347 |  |  |  |
| - плата | УШЯИ.687243.348 |  |  |  |
| - плата | УШЯИ.687243.349 |  |  |  |
| Трансформатор ШЛ16×16 | УШЯИ.671111.329 |  |  |  |
| Трансформатор ШЛ25×50 | УШЯИ.671111.257 |  |  |  |
| Адаптер | УШЯИ.687415.025 |  |  |  |
| Камера измерительная | УШЯИ.687415.026 |  |  |  |