PD1500A  Dynamic Power Device Analyzer/Double-Pulse Tester for discrete IGBT, SiC, and GaN devices

Перевод из data sheet:

Максимальное напряжение питания 1,2 кВ; возможность характеризации устройств с номинальным напряжением 650 В, 1,2 кВ и 1,7 кВ; ограничительная схема ограничивает максимальное напряжение до 400 В.

| Max Current | 200 A |
| --- | --- |
| Min Current | 10 A |

PD1500A  Dynamic Power Device Analyzer/Double-Pulse Tester for discrete IGBT, SiC, and GaN devices

Перевод из data sheet:

Максимальное напряжение питания 1,2 кВ; возможность характеризации устройств с номинальным напряжением 650 В, 1,2 кВ и 1,7 кВ; ограничительная схема ограничивает максимальное напряжение до 400 В.

| Max Current | 200 A |
| --- | --- |
| Min Current | 10 A |