Регистровая схема измерителя (табличный вариант)

| № | Наименование блока | ADC | DAC | Регистр упр. | Импульсы синхронные с сигналом стробирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник напряжения | ─ | ─ | 24р. |  |
| 2 | Коммутатор | ─ | ─ | 16 р. |  |
| 3 | Формирователь развертки и Измеритель напряжения | 16 р. | 12 р. Динамич. 12 р. | 24-32 р. |  |
| 5 | Источник-измеритель (канал базы) | 16 р. | 12 р. 12 р. | 32 р. |  |
| 6 | Источник-измеритель (дополнительный канал) | 16 р. | 12 р. 12 р. | 32 р. |  |
| 7 | Измеритель тока Опторазвязка – 10 кВ (на микросхемах TFDU6103-TR3) – 6 линий связи. | 16 р. | ─ | 16 р. |  |
| 8 | Формирователь импульсов 200 А |  | 12 р Динамич. | 8 р | 100, 50, 20, 10мкс |