Сигналы управления

| № | Наименование блока | ADC | DAC | Регистр Упр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник напряжения 3kV | ─ | ─ | 24р. |
| 2 | Коммутатор | ─ | ─ | 16 р. |
| 3 | Формирователь развертки и Измеритель напряжения | 18 р. | 12 р. Дин. 12 р. | 24-32 р. |
| 5 | Источник-измеритель (канал базы) | 16 р. | 12 р. 12 р. | 32 р. |
| 6 | Источник-измеритель (дополнительный канал) | 16 р. | 12 р. 12 р. | 32 р. |
| 7 | Измеритель тока | 16 р. | ─ | 16 р. |
| 8 | Источник напряжения 50В |  | 12р. Дин. | 8 р |
| 9 | Энкодер, Старт, Стоп, Индикатор измерения, Индикатор Вкл., USB-2шт. |  |  |  |
| 10 | Задняя панель: Старт, Сигнал “Измерение” , Годен/Негоден, Ethenet |  |  |  |

12. ENS – используется для управления работой трансформатора на основе временной

диаграммы( для каждого режима работы своя)

ENS – лог. “ 1 “  - выполняетя аналого- цифровое преобразование;

ENS – лог. “ 0 “  -  аналого- цифровое преобразование завершено и можно

выполнять чтение массива;

13. LIMIT – сигнал ограничения, вырабатывается ПЛИС, для его формирования Slave

контроллер использует сигналы OVB, OVI, OVP, OVLP, OVLI. Сообщение о перегрузке  посылается Host контроллеру и ПЛИС

25.  OVLI,1 - сигнал перегрузки модуля источника  измерителя тока

26. OVLB  - сигнал перегрузки модуля базы

27. OVLP  - сигнал перегрузки модуля подложки

28. OVLW - сигнал  перегрузки по мощности от формирователя развертки

OVLI,2 - сигнал  перегрузки по по току от источника 50 B

LIMIT  сигнал перегрузки общий, формируется ПЛИС (перегрузка одного из модулей) для мгновенного (аппаратного) выключения всех модулей (блоков).

Сигналы для импульсного режима

а)     Режим Высокого напряжения в канале С:

-  парные импульсы ENS Imp+ и ENS Imp- (развертка положительным напряжением в канале С)

-  парные импульсы  ENS Imp- и ENS Imp+ (развертка отрицательным напряжением в канале С).

Второй импульс в этих парах для размагничивания трансформатора.

б)        Режим Высокого напряжения в канале В:

- IMP+B (импульс соответствует положительной волне напряжения в канале С),

- IMP-B  (импульс соответствует отрицательной волне напряжения в канале С).

в)   Режим Большого тока в канале С:

-  парафазный сигнал IMP+  (развертка положительным напряжением в канале С)

-  парафазный сигнал IMP-    (развертка отрицательным напряжением в канале С).

В режиме Большого тока в паузах между импульсами (400 мс) необходим дополнительный сигнал EIMP (активный 0), длительностью от 5 до 10 мс, с интервалом 0,4 ÷ 10 сек. В режиме Высокого напряжения сигнал  EIMP постоянный низкий уровень.

г)   Режим Большого тока в канале В:

- парафазный сигнал IMВ+  (развертка положительным напряжением в канале В),

- парафазный сигнал IMВ-  (развертка отрицательным напряжением в канале В).

EIMP ─ низкий уровень.

1 Источник напряжения 3 кВ

| 1; GNDn. 2; CLK RgV-. 3; CLK RgV+. 4; GNDn. 5; DAT RgV-. 6; DAT RgV+. 7; +3Vn. 8; Enb_RgV. 9; +5Vn. 10; +5Vn. | GNDn – GND неизолированная, +5Vn – +5V неизолированные, CLK RgV – тактовые импульсы регистра V DAT RgV – данные в регистр V Enb RgV – разрешение записи в регистр источника напряжения 3 кВ. |
| --- | --- |

Коммутатор

| 1; GNDn. 2; CLK RgK-. 3; CLK RgK+. 4; GNDn. 5; DAT RgK-. 6; DAT RgK+. 7; +3Vn. 8; Enb RgK. 9; +5Vn. 10; +5Vn. 11; 3000vE. 12; 200-E. 13; 200+E. 14; 20-E. 15; 20+E. 16. | CLK RgК – тактовые импульсы регистра К DAT RgК – данные в регистр К Enb RgK – разрешение записи в регистр коммутатора 3000vE, 200-E, 200+E, 20-E, 20+E – сигналы управления с переключателя для управления режимами работы измерителя |
| --- | --- |

Плата    Формирователя развертки и Измерителя напряжения

| Формирователь развертки 1й разъем. 1; DAT DA1-. 2; DAT DA1+. 3; GNDn. 4; CLK DA1-. 5; CLK DA1+. 6; +5Vn. 7; DAT RgDU-. 8; DAT RgDU+. 9; +5Vn. 10; CLK RgDU -. 11; CLK RgDU +. 12; +5Vn. 13; LINE-. 14; LINE+. 15; GNDn. 16; ENS. 17; Enb DA1. 18; Enb RgF. 19; Enb DU. 20; LIMIT. | Измеритель напряжения Конт-роллер; 2й разъем в измерителе. Изме-ритель; Сигналы. 21; 1; OVLW. 22; 2. 23; 3. 24; 4. 25; 5. 26; 6; +3Vn. 27; 7; +5Vn. 28; 8; GNDn. 29; 9; DAT ADU-. 30; 10; DAT ADU+. 31; 11; GNDn. 32; 12; CLK ADU-. 33; 13; CLK ADU+. 34; 14; GNDn. 35; 15; RUN ADU-. 36; 16; RUN ADU+. 37. 38. 39. 40. | LINE - меандр 50 Гц (идет в контроллер), OVLW ?? - сигнал перегрузки по мощности с формирователя (идет в контроллер), LIMIT - сигнал перегрузки общий, формируется контроллером (перегрузка любого из модулей). ENS - используется для управления работой трансформатора на основе временной диаграммы для каждого режима работы DA1 - Первый динамический DAC, DAT DA1 - данные для DA1 , CLK DA1 - такт. импульсы для DA1, ENB DA1 – выбор DA1 RgF - регистр формирователя DU - DAC измерителя U, DAT RgDU - данные для регистра RgF и DU CLK RgDU - такт. имп. для регистра RgF и DU, Enb RgF – выбор RgF, Enb DU - выбор DU DAT DU – данные DU, ADU – ADC в измерителе U RUN ADU - пуск ADU CLK ADU – такт. имп. ADU, DAT ADU - данные от ADU. (идет в контроллер) |
| --- | --- | --- |

Канал базы (Источник-измеритель)

| 1й разъем. 1; GNDn. 2; DAT RgDB-. 3; DAT RgDB+. 4; GNDn. 5; CLK RgDB-. 6; CLK RgDB+. 7; GNDn. 8; Enb D1В. 9; Enb D2В. 10; Enb RgВ. 11; +5Vn. 12; RUN-ADB. 13; RUN+ADB. 14; +5Vn. 15; CLK ADB -. 16; CLK ADB +. 17; +5Vn. 18; DAT ADB-. 19; DAT ADB+. 20; +3Vn. | Конт-роллер; 2й разъем в базе. База; Сигналы. 21; 1; GNDn. 22; 2; IMPb+/-v. 23; 3; GNDn. 24; 4; IMPb-. 25; 5; IMPb+. 26; 6; GNDn. 27; 7; OVLВ. 28; 8; LIMIT. 29; 9; 3/50V. 30; 10. | DAT RgDB данные для регистра и DACов 1 и 2 блока базы, CLK RgDB – тактовые импульсы для регистра и DACов 1 и 2 блока базы, Enb D1В – выбор DAC 1 блока базы, Enb D2В – выбор DAC 2 блока базы, Enb RgВ – выбор регистра базы, RUN+B – пуск ADC блока базы, CLK ADB – тактовые импульсы ADC блока базы, DAT ADB – данные ADC из блока базы, IMPb+/-v – импульсы в канале базы в режиме высокого напряжения (однофазные) ─ IMP+B (импульс соответствует положительной волне напряжения в канале С), ─ IMP-B (импульс соответствует отрицательной волне напряжения в канале С). См. диаграммы. При отсутствии сигнала IMPb+/-v , на этом проводе должен быть высокий уровень, IMPВ- – парафазн. имп. в реж.Большого тока, IMPВ+ – парафазн. имп. в реж.Большого тока, OVLB - сигнал перегрузки блока базы, LIMIT сигнал перегрузки общий, формируется контроллером (перегрузка одного из модулей). 3/50V – режим Высокого напряжения/режим Большого тока, формируется программно для выбора между IMPb+/-v и IMPb-( IMPb+) |
| --- | --- | --- |

Дополнительный канал (Подложки    Источник-измеритель)

| 1; GNDn. 2; DAT RgDР-. 3; DAT RgDР+. 4; GNDn. 5; CLK RgDР-. 6; CLK RgDР+. 7; GNDn. 8; Enb D1Р. 9; Enb D2Р. 10; Enb RgР. 11; +5Vn. 12; RUN-ADР. 13; RUN+ADР. 14; +5Vn. 15; CLK ADР -. 16; CLK ADР +. 17; +5Vn. 18; DAT ADР-. 19; DAT ADР+. 20; +3Vn. | Конт-роллер; 2й разъем в подложке. Под-ложка. 21; 1; GNDn. 22; 2. 23; 3; GNDn. 24; 4. 25; 5. 26; 6; GNDn. 27; 7; OVLР. 28; 8; LIMIТ. 29; 9. 30; 10. | DAT RgDР данные для регистра и 1 и 2 DAC-ов дополнительного блока, CLK RgDР – тактовые импульсы для регистра и 1 и 2 DACов доп. блока, Enb D1Р – выбор DAC 1 доп. блока, Enb D2Р – выбор DAC 2 доп. блока, Enb RgР – выбор регистра доп. блока, RUN+Р – пуск ADC доп. блока, CLK ADР – тактовые импульсы ADC доп. блока, DAT ADР – данные ADC из доп. блока, OVLР - сигнал перегрузки доп. блока, LIMIT сигнал перегрузки общий, формируется контроллером (перегрузка одного из модулей). |
| --- | --- | --- |

Измеритель тока

| 1; GNDn. 2; DAT RgI-. 3; DAT RgI+. 4; GNDn. 5; CLK RgI-. 6; CLK RgI+. 7; GNDn. 8; Enb RgI. 9; RUN-ADI-. 10; RUN+ADI+. 11; GNDn. 12; CLK ADI-. 13; CLK ADI+. 14; +5Vn. 15; DAT ADI-. 16; DAT ADI+. 17; +5Vn. 18; OVLI,1. 19; +5Vn. 20; +3Vn. | DAT RgI – данные для регистра CLK RgI – тактовые импульсы для регистра Enb RgI – выбор записи в регистр, RUN-ADI – пуск АЦП измерителя тока CLK ADI – такт. имп. АЦП измерителя тока DAT ADI – вых. данные АЦП измерителя тока OVLI,1 – сигнал перегрузки по току (I,1) SPEED – сигнал включения высокой скорости передачи |
| --- | --- |

Источник напряжения 50 В   (200 А)

| 1; GNDn. 2; DAT DA2-. 3; DAT DA2+. 4; GNDn. 5; CLK DA2-. 6; CLK DA2+. 7; GNDn. 8; Enb DA2. 9; +5Vn. 10; IMPc-. 11; IMPc+. 12; +5Vn. 13; LIMIT. 14; OVLI,2. 15; 50E+. 16; 50E-. 17; EIMP. 18. 19; +3Vn. 20; GNDn. | DAT DA2- – данные 2го динамического DACa, CLK DA2- – тактовые импульсы 2го динамического DACa, Enb DA2 – выбор 2го динамического DACa, IMPc- – параф.имп. в реж.Большого тока, ического ий уровень,яжения (), IMPc+ – параф.имп. в реж.Большого тока, EIMP - В режиме Большого тока сигнал EIMP, длительностью порядка 20 мс, должен вырабатываться контроллером синхронно с импульсами, паузы между которыми в этом режиме должны составлять не менее 0,4 сек, как показано на рисунке ниже. В режиме Высокого напряжения сигнал EIMP должен быть постоянно низким (логич. ноль). |
| --- | --- |

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

| Энкодер 1; +5Vn. 2; А. 3; В. 4; GNDn. | Старт, Стоп, Индикаторы 1; Старт. 2; GNDn. 3; Стоп. 4; GNDn. 5; +Vd meas. 6; GNDn. 7; GNDn. 8; +Vd Вкл.сети. | Кнопка «Сброс» | USB – 2шт. |
| --- | --- | --- | --- |

Задняя панель:

| Ethernet | 1; Старт. 2; GNDn. 3; Сигн. «Измерение». 4; GNDn. 5; Годен/Негоден. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |