СИГНАЛЫ  УПРАВЛЕНИЯ РАЗВЕРТКОЙ

|  |  |  | Формирователь развертки (сигнал ENS) sin+/-, AC, DС+/-, Imp+/- 0,2 – 20 мс | Источник U 50 В |  | Модуль Базы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Impc+, Impc- 10-100мкс | EIMP | Impb+, Impb- 10-100мкс | Imp+/-v 0,2 -1 мс |
| Режим работы |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим Высокого напряжения | Диод | Имп. | Imp+/- 0,2 -1 мс | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  |  | НЕ Имп. | ENSsin+/-, AC, DС+/-. | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | Транзистор | Имп | ENSsin+/- | 0 | 0 | 1 | Imp+/-v |
|  |  | НЕ Имп. | ENSsin+/-, DС+/-. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Режим Большого Тока | Диод | Импульсный | 0 | Impc+, Impc- Рис. 3 | EIMP Рис. 3 | 1 | 1 |
|  | Транзистор |  | 0 | Impc+, Impc- 10мс рис.4 | EIMP рис.4 | Impb+, Impb- | 1 |

Рисунок 3. Диаграммы сигналов IMPc +/- (10мкс ÷ 100мкс) и EIMP (20мс) при тестировании ДИОДА с помощью импульсной развертки в режиме «Большой ток».

Рисунок 4. Диаграммы сигналов  IMPc +/- (10мс),   IMPB+/-   и EIMP (20мс) при тестировании ТРАНЗИСТОРА с помощью импульсной развертки в режиме «Большой ток».