Краткое описание компьютерной программы

«КПТС»

- Назначение.

Данное программное обеспечение (ПО) предназначено для управления параметрами выходных сигналов КПТС : длительность импульсов, количество импульсов и т.д. согласно ТЗ.

С помощью разработанного программного обеспечения реализуется возможность управления всеми необходимыми параметрами.

- Общие сведения.

Программное обеспечение представляет собой исходные текстовые файлы на языке С++.

- Структура ПО.

HAL – функции работы с аппаратной частью МК (микроконтроллера);

Device – высокоуровневые функции;

Display – функции работы с дисплеем;

LAN – функции работы с локальной сетью;

Menu – структура меню;

Settings – настройки;

SCPI – функции SCPI (команды работы по USB и LAN);

VCP – функции работы  с USB;

Utils – вспомогательные функции (утилиты).

Требования к микроконтроллеру:

- stm32f429