А.1  Схема  устройства контактирующего

R1		Резистор Р1-32-1-10 МОм±5 % 		1

R2		Резистор С2-33Н-1-51 Ом±0,5 % 		1

S1		Микропереключатель MSS-10-10		1

XP1		Вилка Jumper 4 мм (Elfa, 40-135-20)		1

XS1 - XS5	Розетка SEB 2610-F4.8 (Elfa, 40-290-21)	5

XS6		Розетка 2 мм 3542.2 (Elfa, 40-006-18)		1

XS7 - XS14	Розетка SEB 2610-F4.8 (Elfa)			8

XS15 - XS17	Клемма приборная ВР-3			3

А1		Соединитель УШЯИ.687415.011-01		1

XP1 - XP12	Вилка 4 мм 22.1053 (Farnell, 108-5560)	12

А2		Экран УШЯИ.735412.013			1

XP1 - XP3	Вилка 4 мм 22.1053 (Farnell, 108-5560)	3

Рисунок А.1 - Схема устройства контактирующего УШЯИ.687415.006